## Feuil1
[Header]
System | TOC-LcphĢL䳓L_Hsense | [7 empty] | ppm std
S/W Version | 1 | [7 empty] | 5 | 0.85951 | droitereg
User | [8 empty] | 2 | 0.00013852 | origine
Date/Time |  | 2017-09-12 08:18 | [6 empty] | 1 | 0.99994 | corrélation
0.5
[System] | [8 empty] | 0.2
Instrument Options | TOC/ASI/IC Unit/TN/Sparge Kit/
Catalyst | High Sensitivity
Cell Length | long
[Data]
Date / Time | Vial | Sample Name | Sample ID | Result(NPOC) | Unit | pds Ech | pds MQ | facteur dilu | ppm DOC | ppm DOC final |  | prof (m)
2017-09-11 10:31 | 1 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Tap Water | 0.4143 | mg/L |  |  | 1 | 0.4143 | 0.48186
2017-09-11 10:57 | 2 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Tap Water | 0.3681 | mg/L |  |  | 1 | 0.3681 | 0.42811
2017-09-11 11:22 | 3 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Tap Water | 0.3647 | mg/L |  |  | 1 | 0.3647 | 0.42415
2017-09-11 11:35 | 4 | Analyse NPOC 10-1 ppm | 5 ppm | 4.288 | mg/L |  |  | 1 | 4.288 | 4.9887
2017-09-11 11:46 | 5 | Analyse NPOC 10-1 ppm | 2 ppm | 1.751 | mg/L |  |  | 1 | 1.751 | 2.0371
2017-09-11 12:17 | 6 | Analyse NPOC 10-1 ppm | 1 ppm | 0.8456 | mg/L |  |  | 1 | 0.8456 | 0.98366
2017-09-11 12:47 | 7 | Analyse NPOC 10-1 ppm | 0.5 ppm | 0.431 | mg/L |  |  | 1 | 0.431 | 0.50129
2017-09-11 13:16 | 8 | Analyse NPOC 10-1 ppm | 0.2 ppm | 0.1628 | mg/L |  |  | 1 | 0.1628 | 0.18925
2017-09-11 13:42 | 9 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Cadagno 1 m | 1.127 | mg/L |  |  | 1 | 1.127 | 1.3111 |  | 1
2017-09-11 14:09 | 10 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Cadagno 2 m | 1.084 | mg/L |  |  | 1 | 1.084 | 1.261 |  | 2
2017-09-11 14:35 | 11 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Cadagno 3 m | 1.12 | mg/L |  |  | 1 | 1.12 | 1.3029 |  | 3
2017-09-11 15:01 | 12 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Cadagno 4 m | 1.208 | mg/L |  |  | 1 | 1.208 | 1.4053 |  | 4
2017-09-11 15:28 | 13 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Cadagno 5 m | 1.129 | mg/L |  |  | 1 | 1.129 | 1.3134 |  | 5
2017-09-11 15:54 | 14 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Cadagno 6 m | 1.119 | mg/L |  |  | 1 | 1.119 | 1.3017 |  | 6
2017-09-11 16:20 | 15 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Cadagno 7 m | 1.161 | mg/L |  |  | 1 | 1.161 | 1.3506 |  | 7
2017-09-11 16:30 | 16 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Cadagno 8 m | 1.438 | mg/L |  |  | 1 | 1.438 | 1.6729 |  | 8
2017-09-11 16:42 | 17 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Cadagno 9 m | 2.63 | mg/L |  |  | 1 | 2.63 | 3.0597 |  | 9
2017-09-11 16:53 | 18 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Cadagno 10 m | 1.713 | mg/L |  |  | 1 | 1.713 | 1.9928 |  | 10
2017-09-11 17:05 | 19 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Cadagno 11 m | 1.353 | mg/L |  |  | 1 | 1.353 | 1.574 |  | 11
2017-09-11 17:21 | 20 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Cadagno 12 m | 2.429 | mg/L |  |  | 1 | 2.429 | 2.8259 |  | 12
2017-09-11 17:35 | 21 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Cadagno 13 m | 1.516 | mg/L |  |  | 1 | 1.516 | 1.7636 |  | 13
2017-09-11 17:44 | 22 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Cadagno 13.5 m | 1.714 | mg/L |  |  | 1 | 1.714 | 1.994 |  | 13.5
2017-09-11 18:13 | 23 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Cadagno 14 m dilu | 1.119 | mg/L | 10.8 | 17.852 | 2.653 | 2.9687 | 3.4538 |  | 14
2017-09-11 18:39 | 24 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Cadagno 14.5 m dilu | 0.4881 | mg/L | 10.852 | 18.028 | 2.6613 | 1.299 | 1.5111 |  | 14.5
2017-09-11 19:05 | 25 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Cadagno 15 m dilu | 0.5176 | mg/L | 10.748 | 17.184 | 2.5988 | 1.3451 | 1.5649 |  | 15
2017-09-11 19:36 | 26 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Cadagno 15.5 m dilu | 0.5512 | mg/L | 10.75 | 17.092 | 2.59 | 1.4276 | 1.6608 |  | 15.5
2017-09-11 20:19 | 27 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Cadagno 16 m dilu | 0.6935 | mg/L | 10.921 | 17.044 | 2.5607 | 1.7758 | 2.0659 |  | 16
2017-09-11 20:51 | 28 | Analyse NPOC 10-1 ppm | Cadagno 17 m dilu | 0.6858 | mg/L | 10.944 | 17.286 | 2.5795 | 1.769 | 2.058 |  | 17
2017-09-11 21:18 | 29 | Analyse NPOC 10-1 ppm | MQ | -0.03605 | mg/L |  |  | 1 | -0.03605 | -0.042104
2017-09-11 21:51 | 30 | Analyse NPOC 10-1 ppm | MQ | -0.04486 | mg/L |  |  | 1 | -0.04486 | -0.052354